## Sheet2
《深圳经济特区消防条例》行政处罚裁量基准
说明：本裁量标准中的“以上”含本数，“以下”不含本数；“超过”不含本数，“不超过”含本数。
编号01-1
违 法 行 为 | 1.消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；
2.消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。
处罚种类及幅度 | 处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款：
违 法 主 体 | 单位
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第十八条第一款第二项
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十四条第一款第一项
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 |  | 场所类别 | [6 empty] | 场所面积（㎡） （违法行为直接影响防灭火功能的建筑面积） |  |  | 量罚区间（A）
情节轻微 | 检查发现仅存在下列问题中的任意一项： 1.室外消火栓配件缺失或损坏，但不影响正常使用的,且在检查当日完成整改的； 2.室内消火栓箱水带、水枪缺失或损坏，不超过1处，当场改正的；或室内消火栓箱外观损坏，但不影响正常使用，且在检查当日完成整改的”； 3.火灾自动报警系统探测器损坏或故障，每个防火分区不超过1个，不影响系统运行功能的,且在检查当日完成整改的； 4.自动喷水灭火系统压力表、末端试水装置压力表、试验消火栓压力表损坏，或者水力警铃故障，不影响系统运行功能,且在检查当日完成整改的； 5.防排烟系统常闭式防排烟口处于打开状态，不超过2处,当场改正的； 6.应急照明或疏散指示标志故障，不超过2处的，且在检查当日完成整改的； 7.防火门闭门器损坏，不超过2处的，且在检查当日完成整改的； 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准可参照上述情形判定。 | [11 empty] | 不予处罚
消防设施、器材和消防安全标志存在的问题和故障，单位已自行发现，并采取措施进行整改，且已落实人防、物防、技防等保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。
情节较轻 | 其他消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的情形。 |  | 1.地下单体建筑 ； 2.生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）（对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [6 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  |  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [6 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  |  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [6 empty] | 3000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[10 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[10 empty] | 1.5万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  |  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [6 empty] | 1500以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[10 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[10 empty] | 9000以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
情节较重 | 1.火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示5类系统中3类以下未设置或严重损坏、瘫痪无法使用，且未设置、严重损坏、瘫痪的状态持续时间不超过三个月的； 2.防火卷帘、防火门损坏率达到30-70%的,且数量超过10樘的。 3.疏散楼梯的设置形式、数量或者安全出口设置数量、宽度不符合工程建设消防技术标准要求的； |  | 1.地下单体建筑 ； 2.生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）（对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [6 empty] | 5000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  |  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [6 empty] | 5000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  |  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [6 empty] | 3000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[10 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 1.5万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  |  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [6 empty] | 1500以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[10 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 9000以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
情节严重 | 1.火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统5类系统中3类以上未设置或严重损坏、瘫痪无法使用的； 2.火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统5类系统中任意一类系统严重损坏、瘫痪无法使用的状态持续三个月以上，且未采取有效措施消除火灾隐患的； 3.防火卷帘、防火门损坏率达到70%以上，且数量超过15樘的； 4.火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统5类系统中任意一类系统严重损坏、瘫痪无法使用，导致火灾蔓延扩大或者影响人员疏散，发生1人以上死亡、3人以上重伤、受灾10户以上或者过火面积1000平方米以上的火灾事故。 |  | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [6 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  |  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [6 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  |  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [6 empty] | 3000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[10 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[10 empty] | 1.5万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  |  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [6 empty] | 1500以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[10 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[10 empty] | 9000以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
编号01-2
违 法 行 为 | 1.损坏、挪用消防设施、器材；
2.擅自拆除、停用消防设施、器材。
处罚种类及幅度 | 单位处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款；个人处警告或五百元以下罚款。
违 法 主 体 | 单位、个人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第四十五条第一款
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十四条第一款第二项、第二款
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 | 单位 | [11 empty] | 个人
|  | 场所类别 | [5 empty] | 场所面积（㎡） （违法行为直接影响防灭火功能的建筑面积） |  |  | 量罚区间（A） |  |  | 量罚区间（A）
情节轻微 | 挪用灭火器、室内消火栓等消防设施、器材，不超过1处，且当场完成整改的 | [9 empty] | 不予处罚
情节较轻 | 其他损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的行为。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元 |  |  | 警告或A＜200元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
情节较重 | 1.损坏、擅自拆除火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明系统组件，导致3类以下系统无法使用的； 2.挪用消防设施、器材超过5处的； 3.擅自拆除防火门等防火分隔设施超过5处的。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元 |  |  | 200元≤A＜350元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
情节严重 | 1.损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明，导致3类以上系统无法正常使用的； 2.火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明5类中的任意一类整体停用超过一个月； 3.因损坏、挪用、擅自拆除、停用行为导致火灾损失扩大，发生1人以上死亡、3人以上重伤、受灾10户以上或者过火面积1000平方米以上的火灾事故 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元 |  |  | 350元≤A≤500元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
编号01-3
违 法 行 为 | 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；
2.其他妨碍安全疏散行为。
处罚种类及幅度 | 单位处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款；个人处警告或五百元以下罚款。
违 法 主 体 | 单位、个人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第四十五条第一款
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十四条第一款第三项、第二款
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 | 单位 | [11 empty] | 个人
|  | 场所类别 | [5 empty] | 场所面积（㎡） （违法行为直接影响防灭火功能的建筑面积） |  |  | 量罚区间（A） |  |  | 量罚区间（A）
情节轻微 | 检查发现仅存下列问题中的一项： 1.首次占用、堵塞、封闭的疏散通道宽度未超过该疏散通道宽度的20%，且当场完成整改的； 2.首次占用、堵塞、封闭的安全出口宽度未超过该安全出口宽度的20%，且当场完成整改的； | [9 empty] | 不予处罚
情节较轻 | 其他占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元 |  |  | 警告或A＜200元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
情节较重 | 1.占用、堵塞疏散通道、安全出口3处以上，每处占用、堵塞宽度超过该疏散通道、安全出口宽度50%，且无法当场改正的； 2.封闭安全出口3处以上，且无法当场改正的； 3.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，导致人员无法通行，且不能当场改正的。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元 |  |  | 200元≤A＜350元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
情节严重 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，发生火灾时影响疏散或者灭火救援，造成1人以上死亡、3人以上重伤、受灾10户以上或者过火面积1000平方米以上的火灾事故。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元 |  |  | 350元≤A≤500元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
编号01-4
违 法 行 为 | 1.埋压、圈占、遮挡消火栓；
2.占用防火间距。
处罚种类及幅度 | 单位处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款；个人处警告或五百元以下罚款。
违 法 主 体 | 单位、个人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第四十五条第一款
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十四条第一款第四项、第二款
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 | 单位 | [11 empty] | 个人
|  | 场所类型 | [5 empty] | 场所面积（㎡） （违法行为直接影响防灭火功能的建筑面积） |  |  | 量罚区间（A） |  |  | 量罚区间（A）
情节轻微 | 检查发现仅存在下列问题中的一项： 1.埋压、圈占消火栓，不超过1处,且当场完成整改的； 2.遮挡消火栓，不超过2处,且当场完成整改的。 3.首次使用非固定的设施占用防火间距不超过1处，且当场完成整改的； | [9 empty] | 不予处罚
情节较轻 | 其他埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的情形。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元 |  |  | 警告或A＜200元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
情节较重 | 1.埋压、圈占、遮挡消火栓5处以上，无法当场改正的； 3.占用防火间距3处（每影响到一栋建筑记为1处）以上的； 2.占用后剩余的防火间距不足消防技术标准规定的80%，无法当场改正的。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元 |  |  | 200元≤A＜350元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
情节严重 | 1.埋压、圈占、遮挡消火栓，影响火灾扑救，发生1人以上死亡、3人以上重伤、受灾10户以上或者过火面积1000平方米以上的火灾事故。 2.占用后剩余的防火间距不足消防技术标准规定的50%，无法当场改正的。 3.占用防火间距，导致火灾蔓延到被占用间距的相应建筑，导致该建筑发生1人以上死亡、3人以上重伤、受灾10户以上或者过火面积1000平方米以上的火灾事故。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元 |  |  | 350元≤A≤500元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
编号01-5
违 法 行 为 | 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行
处罚种类及幅度 | 单位处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款；个人处警告或五百元以下罚款。
违 法 主 体 | 单位、个人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第四十五条第一款
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十四条第一款第五项、第二款
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 | 单位 | [11 empty] | 个人
|  | 场所类别 | [5 empty] | 场所面积（㎡） （违法行为直接影响防灭火功能的建筑面积） |  |  | 量罚区间（A） |  |  | 量罚区间（A）
情节轻微 | 首次发现占用、堵塞、封闭消防车通道，不超过1处，但未造成消防车无法通行，且当场完成整改的。 | [9 empty] | 不予处罚
情节较轻 | 其他占用、堵塞、封闭消防车通道的行为。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元 |  |  | 警告或A＜200元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
情节较重 | 1.占用、堵塞、封闭消防车通道2处以上，给消防车通行带来困难的。 2.占用、堵塞、封闭消防车通道，造成消防车无法通行，当场完成整改的。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元 |  |  | 200元≤A＜350元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
情节严重 | 1.占用、堵塞、封闭消防车通道，在灭火救援行动中严重影响消防车通行。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元 |  |  | 350元≤A≤500元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
编号01-6
违 法 行 为 | 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物
处罚种类及幅度 | 处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款：
违 法 主 体 | 单位
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第四十五条第一款
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十四条第一款第六项
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 |  |  | 场所类别 | [5 empty] | 场所面积（㎡） （违法行为直接影响防灭火功能的建筑面积） |  |  | 量罚区间（A）
情节轻微 | 在消防救援窗、排烟窗以外的其他门窗设置障碍物，且当场完成整改的。 | [11 empty] | 不予处罚
情节较轻 | 在不超过2个门窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。 |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[10 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[10 empty] | 1.5万以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
|  |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.5万元
[10 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 1.5万元≤A＜2.5万元
[10 empty] | 9000以上 |  |  | 2.5万元≤A＜3.5万元
情节较重 | 在3个以上5个以下门窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。 |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[10 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 1.5万以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
|  |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 3.5万元≤A＜4万元
[10 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 4万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 9000以上 |  |  | 4.5万元≤A＜5万元
情节严重 | 1.在消防救援窗或电动排烟窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的； 2.在5个以上门窗上设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。 3.在门窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援，发生1人以上死亡、3人以上重伤、受灾10户以上或者过火面积1000平方米以上的火灾事故。 |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[10 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[10 empty] | 1.5万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[10 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[10 empty] | 9000以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
编号01-7
违 法 行 为 | （单位）不履行消防安全职责逾期未改
处罚种类及幅度 | 由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款
违 法 主 体 | 单位及其消防安全责任人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第十八条第一项、第三项、第五项、第六项
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十五条第一款第一项、第二项、第三项、第四项
前 置 条 件 | 责令限期改正
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 | 场所类别 | [5 empty] | 场所面积（㎡） （违法行为直接影响防灭火功能的建筑面积） |  |  | 量罚区间（A）
[11 empty] | 单位 |  |  | 消防安全责任人
情节较轻 | 整改期限届满，有1项职责未履行完毕。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 1万元≤A＜1.3万元 |  |  | 处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下罚款
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.3万元≤A＜1.7万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 1.7万元≤A＜2万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 1万元≤A＜1.3万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.3万元≤A＜1.7万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 1.7万元≤A＜2万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 1万元≤A＜1.3万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 1.3万元≤A＜1.7万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 1.7万元≤A＜2万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 1万元≤A＜1.3万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 1.3万元≤A＜1.7万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 1.7万元≤A＜2万元
情节较重 | 1.整改期限届满，有2-3项职责未履行完毕。 2.整改期限届满，有1项未采取任何改正措施。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 2万元≤A＜2.6万元 |  |  | 处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下罚款
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 2.6万元≤A＜3.4万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 3.4万元≤A＜4万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 2万元≤A＜2.6万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 2.6万元≤A＜3.4万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 3.4万元≤A＜4万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 2万元≤A＜2.6万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 2.6万元≤A＜3.4万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 3.4万元≤A＜4万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 2万元≤A＜2.6万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 2.6万元≤A＜3.4万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 3.4万元≤A＜4万元
情节严重 | 1.整改期限届满，4项职责均未履行完毕。 2.整改期限届满，有2项以上未采取任何改正措施。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）的充装站、供应站、调压站（㎡） （对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 4万元≤A＜4.3万元 |  |  | 处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下罚款
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4.3万元≤A＜4.7万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 4.7万元≤A≤5万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 4万元≤A＜4.3万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 4.3万元≤A＜4.7万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 4.7万元≤A≤5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 4万元≤A＜4.3万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 4.3万元≤A＜4.7万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 4.7万元≤A≤5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 4万元≤A＜4.3万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 4.3万元≤A＜4.7万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 4.7万元≤A≤5万元
说明：本条中的“项”是指第十八条第一项、第三项、第五项、第六项义务，并非责令改正文书中的具体违法行为数量。
编号01-8
违 法 行 为 | （公共交通经营者）未履行消防安全职责逾期未改
处罚种类及幅度 | 逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款，并对其消防安全责任人处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款
违 法 主 体 | 公共交通经营者及其消防安全责任人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第十八条第一项、第三项、第五项、第六项、第二十三条
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十五条
前 置 条 件 | 责令限期改正
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 |  |  |  | 量 罚 区 间（A）
[5 empty] | 单位 |  |  |  | 消防安全责任人
情节较轻 | 整改期限届满，有1项职责未履行完毕。 |  |  |  | 1万元≤A＜2万元 |  |  |  | 处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下罚款
情节较重 | 1.整改期限届满，有2-3项职责未履行完毕。 2.整改期限届满，有1项未采取任何改正措施。 |  |  |  | 2万元≤A＜4万元 |  |  |  | 处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下罚款
情节严重 | 1.整改期限届满，4项以上职责未履行完毕。 2.整改期限届满，有2项以上未采取任何改正措施。 |  |  |  | 4万元≤A≤5万元 |  |  |  | 处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下罚款
说明：本条中的“项”是指第十八条第一项、第三项、第五项、第六项和第二十三条中规定的各项义务，并非责令改正文书中的具体违法行为数量。
编号01-9
违 法 行 为 | （消防安全重点单位，城中村、旧工业区、特定区域的管理单位）未履行消防安全职责逾期未改
处罚种类及幅度 | 逾期不改正的，处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款。
违 法 主 体 | 经依法确定的消防安全重点单位，城中村、旧工业区以及消防法律、法规规定的特定区域的管理单位及其消防安全责任人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第十八条第一项、第三项、第五项、第六项、第十九条
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十六条第一款
前 置 条 件 | 责令限期改正
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 | 场所类别 | [5 empty] | 场所面积（㎡）（违法行为直接影响防灭火功能的建筑面积） |  |  | 量罚区间（A）
[11 empty] | 单位 |  |  | 消防安全责任人
情节较轻 | 整改期限届满，有1项职责未履行完毕。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）（对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜5.5万元 |  |  | 处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下罚款
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 5.5万元≤A＜6万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 6万元≤A＜6.5万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜5.5万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 5.5万元≤A＜6万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 6万元≤A＜6.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 5万元≤A＜5.5万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 5.5万元≤A＜6万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 6万元≤A＜6.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 5万元≤A＜5.5万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 5.5万元≤A＜6万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 6万元≤A＜6.5万元
情节较重 | 1.整改期限届满，有2-3项职责未履行完毕。 2.整改期限届满，责令改正的违法行为有1项未采取任何改正措施。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）（对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 6.5万元≤A＜7.1万元 |  |  | 处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下罚款
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 7.1万元≤A＜7.9万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 7.9万元≤A＜8.5万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 6.5万元≤A＜7.1万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 7.1万元≤A＜7.9万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 7.9万元≤A＜8.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 6.5万元≤A＜7.1万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 7.1万元≤A＜7.9万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 7.9万元≤A＜8.5万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 6.5万元≤A＜7.1万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 7.1万元≤A＜7.9万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 7.9万元≤A＜8.5万元
情节严重 | 1.整改期限届满，4项以上职责未履行完毕。 2.整改期限届满，责令改正的违法行为有2项以上未采取任何改正措施。 | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）（对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 8.5万元≤A＜9万元 |  |  | 处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下罚款
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 9万元≤A＜9.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 9.5万元≤A≤10万元
|  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 8.5万元≤A＜9万元
[8 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 9万元≤A＜9.5万元
[8 empty] | 3万以上 |  |  | 9.5万元≤A≤10万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 8.5万元≤A＜9万元
[8 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 9万元≤A＜9.5万元
[8 empty] | 1.5万以上 |  |  | 9.5万元≤A≤10万元
|  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 8.5万元≤A＜9万元
[8 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 9万元≤A＜9.5万元
[8 empty] | 9000以上 |  |  | 9.5万元≤A≤10万元
说明：本条中的“项”是指第十八条第一项、第三项、第五项、第六项和第十九条中规定的各项义务，并非责令改正文书中的具体违法行为数量。
编号01-10
违 法 行 为 | 1.(大型商业综合体的产权人、使用人)未履行消防安全职责逾期未改
2.（高层公共建筑的产权人、使用人)未履行消防安全职责逾期未改
3.（公共娱乐场所经营者)未履行消防安全职责逾期未改
处罚种类及幅度 | 逾期不改正的，处五万元以上十万元以下罚款，并对其消防安全责任人处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款。 大型商业综合体、高层公共建筑的产权人、使用人，公共娱乐场所经营者未按照本条例规定履行消防安全职责的，由消防救援机构按照前款规定从重处罚。
违 法 主 体 | 大型商业综合体、高层公共建筑的产权人、使用人，公共娱乐场所经营者及其消防安全责任人
违 反 条 款 | 1.《深圳经济特区消防条例》第十八条、第十九条、第二十条
2.《深圳经济特区消防条例》第十八条、第十九条、第二十一条
3.《深圳经济特区消防条例》第十八条、第十九条、第二十二条
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十六条
前 置 条 件 | 责令限期改正
裁 量 阶 次 | 参照编号01-9从重处罚（处罚金额在下一裁量阶次）
编号01-11
违 法 行 为 | （住宅区）物业服务人未履行消防安全责任逾期未改
处罚种类及幅度 | 逾期不改正的，处五千元以上二万元以下罚款；情节严重的，处二万元以上五万元以下罚款：
违 法 主 体 | 单位、个人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第二十四条
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十七条
前 置 条 件 | 责令限期改正
裁 量 阶 次 | 管理区域（违法行为直接影响的防灭火功能的建筑面积）（㎡） | [5 empty] | 量 罚 区 间（A）
阶次1 | 5000以下 | [5 empty] | 0.5万元≤A＜0.8万元
| 5000以上，1万以下 | [5 empty] | 0.8万元≤A＜1.1万元
| 1万以上，2万以下 | [5 empty] | 1.1万元≤A＜1.4万元
| 2万以上，3万以下 | [5 empty] | 1.4万元≤A＜1.7万元
| 3万以上，4万以下 | [5 empty] | 1.7万元≤A＜2万元
阶次2 （情节严重） | 4万以上，5万以下 | [5 empty] | 2万元≤A＜3万元
| 5万以上，6万以下 | [5 empty] | 3万元≤A＜4万元
| 6万以上 | [5 empty] | 4万元≤A≤5万元
编号01-12
违 法 行 为 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业
处罚种类及幅度 | 责令停止使用或者停产停业，并处三万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业，并处十万元以上三十万元以下罚款
违 法 主 体 | 单位、个人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第三十六条第一款
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十八条第一款第四项
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 |  | 场所类别 | [6 empty] | 场所面积（㎡） （违法行为直接影响防灭火功能的建筑面积） |  |  | 量罚区间（A）
情节较轻 | 经检查发现未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的行为，当场停止使用。 |  | 公共娱乐场所 | [6 empty] | 300以下 |  |  | 3万元≤A＜3.3万元
[10 empty] | 300以上，500以下 |  |  | 3.3万元≤A＜3.7万元
[10 empty] | 500以上，1000以下 |  |  | 3.7万元≤A＜4.1万元
[10 empty] | 1000以上，2000以上 |  |  | 4.1万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 2000以上，3000以上 |  |  | 4.5万元≤A＜4.9万元
[10 empty] | 3000以上，4000以上 |  |  | 4.9万元≤A＜5.3万元
[10 empty] | 4000以上，5000以下 |  |  | 5.3万元≤A＜5.7万元
[10 empty] | 5000以上，6000以下 |  |  | 5.7万元≤A＜6.1万元
[10 empty] | 6000以上 |  |  | 6.1万元≤A＜6.5万元
|  |  | 体育场馆、会堂 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 3万元≤A＜3.3万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 3.3万元≤A＜3.7万元
[10 empty] | 2000以上，5000以下 |  |  | 3.7万元≤A＜4.1万元
[10 empty] | 5000以上，1万以下 |  |  | 4.1万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 4.5万元≤A＜4.9万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 4.9万元≤A＜5.3万元
[10 empty] | 2万以上，3万以下 |  |  | 5.3万元≤A＜5.7万元
[10 empty] | 3万以上，4万以下 |  |  | 5.7万元≤A＜6.1万元
[10 empty] | 4万以上 |  |  | 6.1万元≤A＜6.5万元
|  |  | 客运站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 3万元≤A＜3.3万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 3.3万元≤A＜3.7万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 3.7万元≤A＜4.1万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 4.1万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 6000以下，8000以下 |  |  | 4.5万元≤A＜4.9万元
[10 empty] | 8000以上，1.1万以下 |  |  | 4.9万元≤A＜5.3万元
[10 empty] | 1.1万以上，1.6万以下 |  |  | 5.3万元≤A＜5.7万元
[10 empty] | 1.6万以上，2.2万以下 |  |  | 5.7万元≤A＜6.1万元
[10 empty] | 2.2万以上 |  |  | 6.1万元≤A＜6.5万元
|  |  | 宾馆、饭店、商场、集贸市场 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 3万元≤A＜3.3万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 3.3万元≤A＜3.7万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 3.7万元≤A＜4.1万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 4.1万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 6000以上，8000以下 |  |  | 4.5万元≤A＜4.9万元
[10 empty] | 8000以上，1万以下 |  |  | 4.9万元≤A＜5.3万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 5.3万元≤A＜5.7万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 5.7万元≤A＜6.1万元
[10 empty] | 2万以上 |  |  | 6.1万元≤A＜6.5万元
情节较重 | 1.未经许可擅自投入使用、营业的违法行为被发现后，未按要求停止投入使用、营业行为； 2.场所未经消防救援机构许可，且存在5项以上（尚不构成重大火灾隐患）应被判定为消防安全不合格的重要事项； 3.场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的时间超过6个月。 |  | 公共娱乐场所 | [6 empty] | 300以下 |  |  | 6.5万元≤A＜6.8万元
[10 empty] | 300以上，500以下 |  |  | 6.8万元≤A＜7.2万元
[10 empty] | 500以上，1000以下 |  |  | 7.2万元≤A＜7.6万元
[10 empty] | 1000以上，2000以上 |  |  | 7.6万元≤A＜8万元
[10 empty] | 2000以上，3000以上 |  |  | 8万元≤A＜8.4万元
[10 empty] | 3000以上，4000以上 |  |  | 8.4万元≤A＜8.8万元
[10 empty] | 4000以上，5000以下 |  |  | 8.8万元≤A＜9.2万元
[10 empty] | 5000以上，6000以下 |  |  | 9.2万元≤A＜9.6万元
[10 empty] | 6000以上 |  |  | 9.6万元≤A＜10万元
|  |  | 体育场馆、会堂 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 6.5万元≤A＜6.8万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 6.8万元≤A＜7.2万元
[10 empty] | 2000以上，5000以下 |  |  | 7.2万元≤A＜7.6万元
[10 empty] | 5000以上，1万以下 |  |  | 7.6万元≤A＜8万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 8万元≤A＜8.4万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 8.4万元≤A＜8.8万元
[10 empty] | 2万以上，3万以下 |  |  | 8.8万元≤A＜9.2万元
[10 empty] | 3万以上，4万以下 |  |  | 9.2万元≤A＜9.6万元
[10 empty] | 4万以上 |  |  | 9.6万元≤A＜10万元
|  |  | 客运站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 6.5万元≤A＜6.8万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 6.8万元≤A＜7.2万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 7.2万元≤A＜7.6万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 7.6万元≤A＜8万元
[10 empty] | 6000以下，8000以下 |  |  | 8万元≤A＜8.4万元
[10 empty] | 8000以上，1.1万以下 |  |  | 8.4万元≤A＜8.8万元
[10 empty] | 1.1万以上，1.6万以下 |  |  | 8.8万元≤A＜9.2万元
[10 empty] | 1.6万以上，2.2万以下 |  |  | 9.2万元≤A＜9.6万元
[10 empty] | 2.2万以上 |  |  | 9.6万元≤A＜10万元
|  |  | 宾馆、饭店、商场、集贸市场 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 6.5万元≤A＜6.8万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 6.8万元≤A＜7.2万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 7.2万元≤A＜7.6万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 7.6万元≤A＜8万元
[10 empty] | 6000以上，8000以下 |  |  | 8万元≤A＜8.4万元
[10 empty] | 8000以上，1万以下 |  |  | 8.4万元≤A＜8.8万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 8.8万元≤A＜9.2万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 9.2万元≤A＜9.6万元
[10 empty] | 2万以上 |  |  | 9.6万元≤A＜10万元
情节严重 | 1.场所未经消防救援机构许可，且消防安全状况已构成重大火灾隐患的。 2.场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的时间超过12个月； 3.场所投入使用、营业后发生1人以上死亡、3人以上重伤、受灾10户以上或者过火面积1000平方米以上的火灾事故。 |  | 公共娱乐场所 | [6 empty] | 300以下 |  |  | 10万元≤A＜12万元
[10 empty] | 300以上，500以下 |  |  | 12万元≤A＜14万元
[10 empty] | 500以上，1000以下 |  |  | 14万元≤A＜16万元
[10 empty] | 1000以上，2000以上 |  |  | 16万元≤A＜18万元
[10 empty] | 2000以上，3000以上 |  |  | 18万元≤A＜20万元
[10 empty] | 3000以上，4000以上 |  |  | 20万元≤A＜22万元
[10 empty] | 4000以上，5000以下 |  |  | 22万元≤A＜24万元
[10 empty] | 5000以上，6000以下 |  |  | 24万元≤A＜26万元
[10 empty] | 6000以上 |  |  | 26万元≤A≤30万元
|  |  | 体育场馆、会堂 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 10万元≤A＜12万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 12万元≤A＜14万元
[10 empty] | 2000以上，5000以下 |  |  | 14万元≤A＜16万元
[10 empty] | 5000以上，1万以下 |  |  | 16万元≤A＜18万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 18万元≤A＜20万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 20万元≤A＜22万元
[10 empty] | 2万以上，3万以下 |  |  | 22万元≤A＜24万元
[10 empty] | 3万以上，4万以下 |  |  | 24万元≤A＜26万元
[10 empty] | 4万以上 |  |  | 26万元≤A≤30万元
|  |  | 客运站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 10万元≤A＜12万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 12万元≤A＜14万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 14万元≤A＜16万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 16万元≤A＜18万元
[10 empty] | 6000以下，8000以下 |  |  | 18万元≤A＜20万元
[10 empty] | 8000以上，1.1万以下 |  |  | 20万元≤A＜22万元
[10 empty] | 1.1万以上，1.6万以下 |  |  | 22万元≤A＜24万元
[10 empty] | 1.6万以上，2.2万以下 |  |  | 24万元≤A＜26万元
[10 empty] | 2.2万以上 |  |  | 26万元≤A≤30万元
|  |  | 宾馆、饭店、商场、集贸市场 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 10万元≤A＜12万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 12万元≤A＜14万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 14万元≤A＜16万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 16万元≤A＜18万元
[10 empty] | 6000以上，8000以下 |  |  | 18万元≤A＜20万元
[10 empty] | 8000以上，1万以下 |  |  | 20万元≤A＜22万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 22万元≤A＜24万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 24万元≤A＜26万元
[10 empty] | 2万以上 |  |  | 26万元≤A≤30万元
编号01-13
违 法 行 为 | 经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符。
处罚种类及幅度 | 责令停止使用或者停产停业，并处三万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业，并处十万元以上三十万元以下罚款
违 法 主 体 | 单位、个人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第三十六条第一款
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第九十八条第一款第四项
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 |  | 场所类别 | [6 empty] | 场所面积（㎡） （违法行为直接影响防灭火功能的建筑面积） |  |  | 量罚区间（A）
情节轻微 | 核查发现的重要事项不超过2项，并当日改正，且场所面积不超过300平米，违法行为被发现后，主动停止投入使用、营业的。 | [11 empty] | 不予处罚
情节较轻 | 已作出承诺的，经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容存在3项以下重要事项不符。 |  | 公共娱乐场所 | [6 empty] | 300以下 |  |  | 3万元≤A＜3.3万元
[10 empty] | 300以上，500以下 |  |  | 3.3万元≤A＜3.7万元
[10 empty] | 500以上，1000以下 |  |  | 3.7万元≤A＜4.1万元
[10 empty] | 1000以上，2000以上 |  |  | 4.1万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 2000以上，3000以上 |  |  | 4.5万元≤A＜4.9万元
[10 empty] | 3000以上，4000以上 |  |  | 4.9万元≤A＜5.3万元
[10 empty] | 4000以上，5000以下 |  |  | 5.3万元≤A＜5.7万元
[10 empty] | 5000以上，6000以下 |  |  | 5.7万元≤A＜6.1万元
[10 empty] | 6000以上 |  |  | 6.1万元≤A＜6.5万元
|  |  | 体育场馆、会堂 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 3万元≤A＜3.3万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 3.3万元≤A＜3.7万元
[10 empty] | 2000以上，5000以下 |  |  | 3.7万元≤A＜4.1万元
[10 empty] | 5000以上，1万以下 |  |  | 4.1万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 4.5万元≤A＜4.9万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 4.9万元≤A＜5.3万元
[10 empty] | 2万以上，3万以下 |  |  | 5.3万元≤A＜5.7万元
[10 empty] | 3万以上，4万以下 |  |  | 5.7万元≤A＜6.1万元
[10 empty] | 4万以上 |  |  | 6.1万元≤A＜6.5万元
|  |  | 客运站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 3万元≤A＜3.3万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 3.3万元≤A＜3.7万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 3.7万元≤A＜4.1万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 4.1万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 6000以下，8000以下 |  |  | 4.5万元≤A＜4.9万元
[10 empty] | 8000以上，1.1万以下 |  |  | 4.9万元≤A＜5.3万元
[10 empty] | 1.1万以上，1.6万以下 |  |  | 5.3万元≤A＜5.7万元
[10 empty] | 1.6万以上，2.2万以下 |  |  | 5.7万元≤A＜6.1万元
[10 empty] | 2.2万以上 |  |  | 6.1万元≤A＜6.5万元
|  |  | 宾馆、饭店、商场、集贸市场 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 3万元≤A＜3.3万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 3.3万元≤A＜3.7万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 3.7万元≤A＜4.1万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 4.1万元≤A＜4.5万元
[10 empty] | 6000以上，8000以下 |  |  | 4.5万元≤A＜4.9万元
[10 empty] | 8000以上，1万以下 |  |  | 4.9万元≤A＜5.3万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 5.3万元≤A＜5.7万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 5.7万元≤A＜6.1万元
[10 empty] | 2万以上 |  |  | 6.1万元≤A＜6.5万元
情节较重 | 已作出承诺的，经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容存在3项以上5项以下重要事项不符。 |  | 公共娱乐场所 | [6 empty] | 300以下 |  |  | 6.5万元≤A＜6.8万元
[10 empty] | 300以上，500以下 |  |  | 6.8万元≤A＜7.2万元
[10 empty] | 500以上，1000以下 |  |  | 7.2万元≤A＜7.6万元
[10 empty] | 1000以上，2000以上 |  |  | 7.6万元≤A＜8万元
[10 empty] | 2000以上，3000以上 |  |  | 8万元≤A＜8.4万元
[10 empty] | 3000以上，4000以上 |  |  | 8.4万元≤A＜8.8万元
[10 empty] | 4000以上，5000以下 |  |  | 8.8万元≤A＜9.2万元
[10 empty] | 5000以上，6000以下 |  |  | 9.2万元≤A＜9.6万元
[10 empty] | 6000以上 |  |  | 9.6万元≤A＜10万元
|  |  | 体育场馆、会堂 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 6.5万元≤A＜6.8万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 6.8万元≤A＜7.2万元
[10 empty] | 2000以上，5000以下 |  |  | 7.2万元≤A＜7.6万元
[10 empty] | 5000以上，1万以下 |  |  | 7.6万元≤A＜8万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 8万元≤A＜8.4万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 8.4万元≤A＜8.8万元
[10 empty] | 2万以上，3万以下 |  |  | 8.8万元≤A＜9.2万元
[10 empty] | 3万以上，4万以下 |  |  | 9.2万元≤A＜9.6万元
[10 empty] | 4万以上 |  |  | 9.6万元≤A＜10万元
|  |  | 客运站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 6.5万元≤A＜6.8万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 6.8万元≤A＜7.2万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 7.2万元≤A＜7.6万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 7.6万元≤A＜8万元
[10 empty] | 6000以下，8000以下 |  |  | 8万元≤A＜8.4万元
[10 empty] | 8000以上，1.1万以下 |  |  | 8.4万元≤A＜8.8万元
[10 empty] | 1.1万以上，1.6万以下 |  |  | 8.8万元≤A＜9.2万元
[10 empty] | 1.6万以上，2.2万以下 |  |  | 9.2万元≤A＜9.6万元
[10 empty] | 2.2万以上 |  |  | 9.6万元≤A＜10万元
|  |  | 宾馆、饭店、商场、集贸市场 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 6.5万元≤A＜6.8万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 6.8万元≤A＜7.2万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 7.2万元≤A＜7.6万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 7.6万元≤A＜8万元
[10 empty] | 6000以上，8000以下 |  |  | 8万元≤A＜8.4万元
[10 empty] | 8000以上，1万以下 |  |  | 8.4万元≤A＜8.8万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 8.8万元≤A＜9.2万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 9.2万元≤A＜9.6万元
[10 empty] | 2万以上 |  |  | 9.6万元≤A＜10万元
情节严重 | 1.已作出承诺的，经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容存在5项以上重要事项不符； 2.检查发现场所使用营业情况与承诺内容不符，且已构成重大火灾隐患的。 |  | 公共娱乐场所 | [6 empty] | 300以下 |  |  | 10万元≤A＜12万元
[10 empty] | 300以上，500以下 |  |  | 12万元≤A＜14万元
[10 empty] | 500以上，1000以下 |  |  | 14万元≤A＜16万元
[10 empty] | 1000以上，2000以上 |  |  | 16万元≤A＜18万元
[10 empty] | 2000以上，3000以上 |  |  | 18万元≤A＜20万元
[10 empty] | 3000以上，4000以上 |  |  | 20万元≤A＜22万元
[10 empty] | 4000以上，5000以下 |  |  | 22万元≤A＜24万元
[10 empty] | 5000以上，6000以下 |  |  | 24万元≤A＜26万元
[10 empty] | 6000以上 |  |  | 26万元≤A≤30万元
|  |  | 体育场馆、会堂 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 10万元≤A＜12万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 12万元≤A＜14万元
[10 empty] | 2000以上，5000以下 |  |  | 14万元≤A＜16万元
[10 empty] | 5000以上，1万以下 |  |  | 16万元≤A＜18万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 18万元≤A＜20万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 20万元≤A＜22万元
[10 empty] | 2万以上，3万以下 |  |  | 22万元≤A＜24万元
[10 empty] | 3万以上，4万以下 |  |  | 24万元≤A＜26万元
[10 empty] | 4万以上 |  |  | 26万元≤A≤30万元
|  |  | 客运站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 10万元≤A＜12万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 12万元≤A＜14万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 14万元≤A＜16万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 16万元≤A＜18万元
[10 empty] | 6000以下，8000以下 |  |  | 18万元≤A＜20万元
[10 empty] | 8000以上，1.1万以下 |  |  | 20万元≤A＜22万元
[10 empty] | 1.1万以上，1.6万以下 |  |  | 22万元≤A＜24万元
[10 empty] | 1.6万以上，2.2万以下 |  |  | 24万元≤A＜26万元
[10 empty] | 2.2万以上 |  |  | 26万元≤A≤30万元
|  |  | 宾馆、饭店、商场、集贸市场 | [6 empty] | 500以下 |  |  | 10万元≤A＜12万元
[10 empty] | 500以上，2000以下 |  |  | 12万元≤A＜14万元
[10 empty] | 2000以上，4000以下 |  |  | 14万元≤A＜16万元
[10 empty] | 4000以上，6000以下 |  |  | 16万元≤A＜18万元
[10 empty] | 6000以上，8000以下 |  |  | 18万元≤A＜20万元
[10 empty] | 8000以上，1万以下 |  |  | 20万元≤A＜22万元
[10 empty] | 1万以上，1.5万以下 |  |  | 22万元≤A＜24万元
[10 empty] | 1.5万以上，2万以下 |  |  | 24万元≤A＜26万元
[10 empty] | 2万以上 |  |  | 26万元≤A≤30万元
编号01-14
违 法 行 为 | 违规停放、放置电动自行车、电动摩托车及其蓄电池，或者为其蓄电池充电
处罚种类及幅度 | 对单位处一千元以上五千元以下罚款，对个人处五百元以上一千元以下罚款
违 法 主 体 | 单位、个人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第四十八条第一款
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第一百条
前 置 条 件 | 责令立即改正
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 |  |  |  |  | 量罚区间（A）
[6 empty] | 个人 | [5 empty] | 单位
情节较轻 | 在用于居住、办公等人员聚集的室内场所停放、放置电动自行车、电动摩托车或为其蓄电池充电，检查时当场改正，但一年内又发生本条禁止的停放、放置、充电行为； |  |  |  |  | 500元≤A＜650元 | [5 empty] | 0.1万元≤A＜0.22万元
情节较重 | 在公共门厅、楼梯间、电梯轿厢停放、放置电动自行车、电动摩托车或为其蓄电池充电，检查时当场改正，但一年内又发生本条禁止的停放、放置、充电行为； |  |  |  |  | 650元≤A＜850元 | [5 empty] | 0.22万元≤A＜0.38万元
情节严重 | 1.明确以言语或者行为表示不改正，使违规停放、充电状态持续的； 2.在法规禁止停放、放置、充电的位置停放、放置电动自行车、电动摩托车或为其蓄电池充电，引发火灾事故的； |  |  |  |  | 850元≤A≤1000元 | [5 empty] | 0.38万元≤A≤0.5万元
编号01-15
违 法 行 为 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除
处罚种类及幅度 | 由消防救援机构责令改正，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款。
违 法 主 体 | 单位、个人
违 反 条 款 | 《深圳经济特区消防条例》第八十八条第一款
处 罚 依 据 | 《深圳经济特区消防条例》第一百零一条
前 置 条 件 | 责令改正通知书/重大火灾隐患整改通知书
裁 量 阶 次 | 具体违法情形 |  |  | 场所类别 | [5 empty] | 场所面积（㎡） （违法行为直接影响防灭火功能的建筑面积） |  |  | 量罚区间（A）
情节较轻 | 其他经消防救援机构通知后不及时采取措施消除火灾隐患的情形。 |  |  | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）（对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.3万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.3万元≤A＜2.1万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 2.1万元≤A＜2.9万元
|  |  |  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.3万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 1.3万元≤A＜2.1万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 2.1万元≤A＜2.9万元
|  |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.3万元
[10 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 1.3万元≤A＜2.1万元
[10 empty] | 1.5万以上 |  |  | 2.1万元≤A＜2.9万元
|  |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 0.5万元≤A＜1.3万元
[10 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 1.3万元≤A＜2.1万元
[10 empty] | 9000以上 |  |  | 2.1万元≤A＜2.9万元
情节较重 | 1.检查发现3类以下一般火灾隐患，整改期限届满后，未采取任何措施消除隐患； 2.整改期限届满后，仍有3类以上一般火灾隐患未消除。 |  |  | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）（对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 2.9万元≤A＜3.6万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 3.6万元≤A＜4.3万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 4.3万元≤A＜5万元
|  |  |  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 2.9万元≤A＜3.6万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 3.6万元≤A＜4.3万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 4.3万元≤A＜5万元
|  |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 2.9万元≤A＜3.6万元
[10 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 3.6万元≤A＜4.3万元
[10 empty] | 1.5万以上 |  |  | 4.3万元≤A＜5万元
|  |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 2.9万元≤A＜3.6万元
[10 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 3.6万元≤A＜4.3万元
[10 empty] | 9000以上 |  |  | 4.3万元≤A＜5万元
情节严重 | 1.已构成重大火灾隐患，经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的； 2.整改期限届满后，隐患仍未消除，且因隐患直接引起1人以上死亡、3人以上重伤、受灾10户以上或者过火面积1000平方米以上的火灾事故。 |  |  | 地下单体建筑 ； 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头，易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（㎡）（对于没有地上建筑物的储罐区等场所，依据有关罐区对应的占地面积，比照本项中的场所面积划分标准进行裁量。） | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  |  |  | 不设有人员密集场所的单位、场所 | [5 empty] | 5000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[10 empty] | 5000以上，3万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[10 empty] | 3万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所外的人员密集的单位、场所 | [5 empty] | 3000以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[10 empty] | 3000以上，1.5万以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[10 empty] | 1.5万以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
|  |  |  | 属于或者含有公共娱乐场所的单位、场所 | [5 empty] | 1500以下 |  |  | 5万元≤A＜6.5万元
[10 empty] | 1500以上，9000以下 |  |  | 6.5万元≤A＜8.5万元
[10 empty] | 9000以上 |  |  | 8.5万元≤A≤10万元
严重威胁 公共安全 | 单位或者个人因违反第八十八条规定行为，相关危险部位或者场所被临时查封，查封期限届满后仍未消除火灾隐患的 | [8 empty] | 责令停止使用或者停产停业
Note on H100: 陈晓艳: 一个案由